«ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π86_48ΛΕΙΨ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΙΙ»

Α/Α ΟΠΣ : 7891

«Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Περιοχής Πλατανιάς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Περιεχόμενα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	6

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

Ο ανάδοχος της προτεινόμενης προμήθειας θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες (κατά την αρχική εγκατάσταση), και όπως αυτές αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές:

- Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού

- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών.

- Καλωδίωση για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.

- Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές πίεσης, παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας, κλπ.).

- Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού ελέγχου και διαχείρισης που περιλαμβάνει :

  - Λογισμικό τοπικού συστήματος PLC γεώτρησης

  - Επέκταση υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού ύδρευσης.

  - Παραμετροποίηση του υφιστάμενου επικοινωνιακού δικτύου για την ένταξη του νέου σταθμού

- Παράδοση σχεδίων.

- Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας.

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

Οι παρακάτω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της υπηρεσίας:

- Επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων για την προμήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 (και Ν.Δ. 1244/1972) και τους νέους νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης που διέπουν την διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα (είναι ευθύνη της υπηρεσίας η συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω αιτήσεων που θα απαιτηθούν από την μελέτη του αναδόχου).

- Τα έργα που σχετίζονται με την κατασκευή ή επισκευή οικίσκων στέγασης εξοπλισμού (αν απαιτείται), την αποκάλυψη αγωγών, την κατασκευή φρεατίων (χωματουργικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού κ.λ.π.), καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας του εδάφους είτε πρόκειται για οδόστρωµα ή πεζοδρόµιο και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής.

- Η αντικατάσταση τμημάτων αγωγών και η αναγκαία τροποποίηση τους για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ευθύνη του αναδόχου είναι μόνο η υδραυλική προσαρμογή των οργάνων και παρελκομένων καθώς και η υπόδειξη των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν α.

- Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών εάν και όπου απαιτηθεί για την υλοποίηση των εργασιών.

- Διακοπές ηλεκτροδότησης και αιτήματα επανασύνδεσης εφ’ όσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών σύνδεσης των πινάκων ισχύος.

- Σύνταξη φακέλου επανασύνδεσης ηλεκτρικής παροχής μετά από διακοπή, εφ’ όσον απαιτηθεί από τον ΔΕΔΗΕ

- Λήψη ειδικών αδειών για διακοπή κυκλοφορίας, είσοδο σε ιδιωτικό χώρο κλπ. αν και όπου απαιτηθεί.

- Προμήθεια συμβολαίου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις κάρτες SIM των τοπικών σταθμών που η επικοινωνία γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (ο Ανάδοχος θα παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το είδος του συμβολαίου).

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα | Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα με παροχή Q=25m3 σε μανομετρικό ύψος 320m |  | 1 |  |
| 2 | Σωλήνας γεώτρησης αφανούς ραφής 3" |  | 290 |  |
| 3 | Καλώδιο γεώτρησης μονοπολικό ΝΥΥ 70mm2 |  | 1.000 |  |
| 4 | Υδραυλικά εξαρτήματα τοποθέτησης (πλάκα στήριξης, γωνίες, μαστοί, φλάντζες, αντεπίστροφο, ταυ, βάνες αποκοπής και καθαρισμού) |  | 1 |  |
| 5 | Υπηρεσίες εξαγωγής υφιστάμενου και εισαγωγής νέου αντλητικού συγκροτήματος |  | 1 |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |  |
| 6 | Πίνακας ισχύος με αυτόματους θερμομαγνητικούς διακόπτες και ρυθμιστή στροφών ισχύος 75 kW |  | 1 |  |
| 7 | AC Reactor 75kW |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Μετασχηματιστής έντασης |  | 3 |  |
| 10 | Αντικεραυνική προστασία πίνακα |  | 1 |  |
| 11 | Υλικά διασύνδεσης πινάκων ισχύος και κινητήρων (καλώδια, κανάλια, σωλήνες, σχάρες, κλπ) |  | 1 |  |
| 12 | Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πίνακα ισχύος |  | 1 |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 13 | Πίνακας αυτοματισμού με ερμάριο και σύστημα UPS |  | 1 |  |
| 14 | Σύστημα λογικού ελεγκτή (PLC) γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό PLC τυπικού ΤΣΕ γεώτρησης |  | 1 |  |
| 16 | Οθόνη αφής τοπικών χειρισμών 10" |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό Οθόνης αφής 10" |  | 1 |  |
| 18 | Αντικεραυνική προστασία πίνακα αυτοματισμού (παροχή, αναλογικά σήματα, κλπ.) |  | 1 |  |
| 19 | Υλικά διασύνδεσης εξοπλισμού αυτοματισμού (καλώδια, κανάλια, σωλήνες, σχάρες, κλπ) |  | 1 |  |
| 20 | Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 21 | Σύστημα επικοινωνίας UHF Radio modem -Router |  | 1 |  |
| 22 | Σύστημα επικοινωνίας 4G Modem/Router |  | 1 |  |
| 23 | Υλικά εγκατάστασης επικοινωνιακού εξοπλισμού (ιστοί, κεραίες, καλώδια, κλπ.) |  | 2 |  |
| 24 | Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού επικοινωνιών |  | 1 |  |
| ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 25 | Μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου για αγωγό DN100 |  | 1 |  |
| 26 | Αισθητήριο πίεσης 0-16 bar με οθόνη, αναλογική έξοδο και πρωτόκολλο HART |  | 1 |  |
| 27 | Υλικά εγκατάστασης οργάνων (βανοειδή εξαρτήματα, καλώδια, κλπ.) |  | 2 |  |
| 28 | Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού μέτρησης παροχής |  | 1 |  |
| 29 | Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού μέτρησης πίεσης ή στάθμης |  | 1 |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 30 | Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού SCADA |  | 1 |  |
| 31 | Υπηρεσίες παραμετροποίησης συστήματος επικοινωνιών |  | 1 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ